## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
ООО "ЗлатЭнерго"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1С 10кВ ТП 2381 | 10 (10.5) | 11,25 2024.01.10 | 13,05 2024.01.10 | В | 1.67 | 1С 10кВ ТП 2381, 1С 10кВ ТП 2380 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 1 от 10.01.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5687 | 10 (10.5) | 15,15 2024.01.11 | 16,30 2024.01.11 | В | 1.25 | ТП 5687, ТП 5688, ТП 5698 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 600 | ООО «ЭКМ» | № 2 от 11.01.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
3 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 23 | 0.38 | 14,30 2024.01.13 | 15,00 2024.01.13 | П | 0.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1230 | 0.38 | 17,00 2024.01.19 | 17,55 2024.01.19 | П | 0.91666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 97 | 0.38 | 09,10 2024.01.22 | 13,20 2024.01.22 | П | 4.1666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3 | 6 (6.3) | 09,00 2024.01.23 | 15,00 2024.01.23 | П | 6 | ТП 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 44 | 0.38 | 10,05 2024.01.23 | 12,30 2024.01.23 | П | 2.4167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 3-10 | 0.38 | 09,45 2024.01.24 | 11,00 2024.01.24 | П | 1.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 97 | 6 (6.3) | 09,00 2024.01.25 | 11,40 2024.01.25 | П | 2.6666 | КТП 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 68 | 0.38 | 07,10 2024.01.28 | 08,20 2024.01.28 | П | 1.1667 | 2с.ш.0,38кВ ТП 68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 68 | 6 (6.3) | 10,25 2024.01.29 | 12,00 2024.01.29 | П | 1.5833 | ТП 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 1228 | 0.38 | 16,00 2024.01.30 | 17,25 2024.01.30 | П | 1.4167 | 1с.ш.0,38кВ ТП 1228 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЗлатЭнерго" | РП | ЦРП 2 | 6 (6.3) | 13,30 2024.02.02 | 14,50 2024.02.02 | В | 1.333 | РП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 900 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 3 от 02.02.2024г | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
14 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1237 | 0.38 | 16,50 2024.02.05 | 17,10 2024.02.05 | П | 0.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 34 | 0.38 | 18,00 2024.02.06 | 18,40 2024.02.06 | П | 0.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2392 | 0.38 | 09,00 2024.02.07 | 14,40 2024.02.07 | П | 5.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
17 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 23 | 0.38 | 09,30 2024.02.08 | 12,05 2024.02.08 | П | 2.5833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2081 | 6 (6.3) | 13,00 2024.02.14 | 14,15 2024.02.14 | П | 1.25 | ТП 2081 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2082 | 0.38 | 13,30 2024.02.15 | 14,00 2024.02.15 | П | 0.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 40 | 0.38 | 14,30 2024.02.17 | 15,10 2024.02.17 | П | 0.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 3 | 0.38 | 13,10 2024.02.19 | 16,40 2024.02.19 | П | 3.5 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 24 | 0.38 | 18,00 2024.02.20 | 18,40 2024.02.20 | П | 0.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 09,40 2024.02.22 | 14,00 2024.02.22 | П | 4.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1 | 0.38 | 08,45 2024.02.26 | 11,40 2024.02.26 | П | 2.9167 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 57 | 0.38 | 09,45 2024.02.27 | 12,30 2024.02.27 | П | 2.75 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 34 | 0.38 | 09,00 2024.02.28 | 10,10 2024.02.28 | П | 1.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 96 | 0.38 | 09,30 2024.02.29 | 11,00 2024.02.29 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП Фид.пункт | 6 (6.3) | 14,00 2024.02.29 | 15,10 2024.02.29 | П | 1.1667 | ТП Фид.пункт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4140 | 6 (6.3) | 16,45 2024.02.29 | 17,45 2024.02.29 | П | 1 | ТП 4140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
30 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4072 | 10 (10.5) | 08,20 2024.03.01 | 20,00 2024.03.01 | П | 11.6666 | ТП 4072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
31 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 1115 | 0.38 | 10,00 2024.03.03 | 11,00 2024.03.03 | П | 1 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 1115 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 26 | 6 (6.3) | 09,30 2024.03.04 | 13,00 2024.03.04 | П | 3.5 | ТП 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 09,45 2024.03.05 | 11,05 2024.03.05 | П | 1.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 1115 | 0.38 | 09,10 2024.03.06 | 12,05 2024.03.06 | П | 2.9167 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 1115 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 22 | 0.38 | 11,00 2024.03.07 | 11,40 2024.03.07 | П | 0.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 46 | 0.38 | 21,10 2024.03.07 | 21,40 2024.03.07 | П | 0.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 46 | 0.38 | 10,00 2024.03.09 | 10,50 2024.03.09 | П | 0.83333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
38 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 3 | 10 (10.5) | 09,00 2024.03.11 | 11,05 2024.03.11 | П | 2.0833 | КТП 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
39 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 31 | 0.38 | 10,00 2024.03.11 | 12,55 2024.03.11 | П | 2.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 4 | 10 (10.5) | 11,20 2024.03.11 | 12,55 2024.03.11 | П | 1.5833 | КТП 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 5 | 10 (10.5) | 13,10 2024.03.11 | 14,30 2024.03.11 | П | 1.3333 | КТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
42 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 1 | 10 (10.5) | 09,00 2024.03.12 | 11,30 2024.03.12 | П | 2.5 | КТП 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 2 | 10 (10.5) | 11,50 2024.03.12 | 13,05 2024.03.12 | П | 1.25 | КТП 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
44 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 6 | 10 (10.5) | 13,20 2024.03.12 | 14,55 2024.03.12 | П | 1.5833 | КТП 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
45 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 16,20 2024.03.18 | 18,45 2024.03.18 | В | 2.4167 | ТП 22, ТП 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 | ООО «ЭКМ» | № 4 от 18.03.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
46 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 6 | 0.38 | 10,30 2024.03.19 | 11,15 2024.03.19 | П | 0.75 | 1с.ш.0,38кВ ТП 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
47 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4072 | 10 (10.5) | 08,30 2024.03.20 | 18,00 2024.03.20 | П | 9.5 | ТП 4072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
48 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1254 | 0.38 | 09,00 2024.03.20 | 11,30 2024.03.20 | П | 2.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1226 | 6 (6.3) | 14,00 2024.03.20 | 16,00 2024.03.20 | П | 2 | ТП 1226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5687 | 10 (10.5) | 01,33 2024.03.21 | 02,50 2024.03.21 | В | 1.2833 | ТП 5687, ТП 5688, ТП 5698, ТП 5685 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | ООО «ЭКМ» | № 5 от 21.03.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
51 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1244 | 6 (6.3) | 12,45 2024.03.21 | 15,30 2024.03.21 | П | 2.75 | ТП 1244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 14 | 6 (6.3) | 08,30 2024.03.22 | 09,40 2024.03.22 | П | 1.1667 | КТП 14, ТП 701, ТП 702, ТП 703 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
53 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3 Силикатчик | 6 (6.3) | 16,00 2024.03.22 | 17,00 2024.03.22 | П | 1 | ТП 3 Силикатчик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 52 | 0.38 | 08,20 2024.03.25 | 09,00 2024.03.25 | П | 0.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 11,10 2024.03.25 | 11,50 2024.03.25 | П | 0.6666 | ТП 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 6 | 6 (6.3) | 16,10 2024.03.25 | 16,40 2024.03.25 | В | 0.5 | ТП 6, ТП 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 700 | ООО «ЭКМ» | № 6 от 25.03.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
57 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1226 | 0.38 | 12,00 2024.03.26 | 13,10 2024.03.26 | П | 1.1667 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5301 | 6 (6.3) | 08,30 2024.03.28 | 10,30 2024.03.28 | П | 2 | ТП 5301, ТП 5309 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
59 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1226 | 6 (6.3) | 09,00 2024.03.29 | 14,00 2024.03.29 | П | 5 | ТП 1226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 22 | 0.38 | 09,05 2024.04.01 | 12,00 2024.04.01 | П | 2.9167 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 17 | 0.38 | 10,00 2024.04.02 | 12,10 2024.04.02 | П | 2.1667 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 80 | 0.38 | 09,00 2024.04.03 | 09,50 2024.04.03 | П | 0.8333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
63 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 46 | 0.38 | 09,45 2024.04.04 | 14,10 2024.04.04 | П | 4.4167 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
64 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1228 | 0.38 | 07,30 2024.04.10 | 09,10 2024.04.10 | П | 1.6666 | ТП.0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 46 | 0.38 | 16,00 2024.04.10 | 17,00 2024.04.10 | П | 1 | ТП.0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
66 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5647 | 10 (10.5) | 18,35 2024.04.11 | 19,40 2024.04.11 | П | 1.0833 | ТП 5647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
67 | ООО "ЗлатЭнерго" | РП | 2С 6кВ ЦРП 2 | 6 (6.3) | 06,30 2024.04.15 | 07,50 2024.04.15 | В | 1.33 | РП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 7 от 15.04.2024г | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
68 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 68 | 10 (10.5) | 09,25 2024.04.15 | 11,00 2024.04.15 | П | 1.5833 | ТП 5647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
69 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш.0,38кВ РП 5 | 0.38 | 09,50 2024.04.15 | 14,00 2024.04.15 | П | 4.1667 | 2с.ш.0,38кВ РП 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
70 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 72 | 0.38 | 09,00 2024.04.16 | 13,30 2024.04.16 | П | 4.5 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
71 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 70 | 0.38 | 10,00 2024.04.18 | 12,50 2024.04.18 | П | 2.8333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 70 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 57 | 0.38 | 09,10 2024.04.19 | 12,00 2024.04.19 | П | 2.8333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
73 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 58 | 0.38 | 12,10 2024.04.19 | 14,30 2024.04.19 | П | 2.333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
74 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2 | 6 (6.3) | 11,50 2024.04.20 | 17,50 2024.04.20 | П | 6 | ТП 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
75 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 3-7 | 6 (6.3) | 16,00 2024.04.20 | 20,45 2024.04.20 | П | 4.75 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
76 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2С 10кВ ТП 5777 | 10 (10.5) | 13,00 2024.04.22 | 13,30 2024.04.22 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | ООО "ЭРГО";ООО «ЭКМ» | № 8 от 22.04.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
77 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 26 | 0.38 | 10,10 2024.04.23 | 13,00 2024.04.23 | П | 2.8333 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
78 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 10 | 0.38 | 15,20 2024.04.24 | 17,40 2024.04.24 | П | 2.3333 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
79 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 23 | 0.38 | 08,50 2024.04.25 | 14,20 2024.04.25 | П | 5.5 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
80 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 44 | 6 (6.3) | 16,30 2024.04.28 | 22,20 2024.04.28 | П | 5.8333 | ТП 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
81 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 40 | 0.38 | 09,40 2024.05.02 | 12,50 2024.05.02 | П | 3.1667 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
82 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 24 | 0.38 | 14,20 2024.05.02 | 15,00 2024.05.02 | П | 0.6666 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
83 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 97 | 0.38 | 10,10 2024.05.03 | 14,30 2024.05.03 | П | 4.3333 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
84 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 46 | 0.38 | 13,00 2024.05.03 | 15,10 2024.05.03 | П | 2.1667 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
85 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1С 6кВ ТП 17К | 6 (6.3) | 17,45 2024.05.03 | 18,40 2024.05.03 | П | 0.91666 | 1С 6кВ ТП 17К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
86 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 8К | 6 (6.3) | 11,10 2024.05.04 | 11,30 2024.05.04 | П | 0.3333 | ТП 8К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
87 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ РП 5 | 0.38 | 09,00 2024.05.05 | 11,30 2024.05.05 | П | 2.5 | 1с.ш. 0,38кВ РП 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1С 10кВ ТП 2380 | 10 (10.5) | 07,10 2024.05.07 | 07,30 2024.05.07 | В | 0.33 | 1С 10кВ ТП 2380, 1С 10кВ ТП 2381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго";ООО «ЭКМ» | № 9 от 07.05.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
89 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4185 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.13 | 10,30 2024.05.13 | П | 1.5 | ТП 4185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
90 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4184 | 6 (6.3) | 10,50 2024.05.13 | 12,00 2024.05.13 | П | 1.1667 | ТП 4184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
91 | ООО "ЗлатЭнерго" | РП | РП 28 | 10 (10.5) | 15,25 2024.05.13 | 16,00 2024.05.13 | В | 0.58333 | РП 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 10 от 13.05.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
92 | ООО "ЗлатЭнерго" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 3-7 | 6 (6.3) | 09,25 2024.05.20 | 15,05 2024.05.20 | П | 5.6666 | КТП 6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
93 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2082 | 0.38 | 13,30 2024.05.21 | 14,00 2024.05.21 | П | 0.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 39 | 0.38 | 13,50 2024.05.21 | 16,00 2024.05.21 | П | 2.1667 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
95 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 33 | 0.38 | 09,00 2024.05.23 | 12,40 2024.05.23 | П | 3.6666 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
96 | ООО "ЗлатЭнерго" | РП | 1С 6кВ РП 39 | 6 (6.3) | 09,30 2024.05.23 | 09,50 2024.05.23 | В | 0.3333 | 1С 6кВ РП 39, ТП 1227, ТП 1228 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 450 | ООО "ЭРГО" | № 11 от 23.05.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
97 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1190 | 6 (6.3) | 15,00 2024.05.23 | 15,20 2024.05.23 | В | 0.3333 | ТП 1190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | ООО «ЭКМ» | № 12 от 23.05.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
98 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 40 | 0.38 | 09,20 2024.05.28 | 13,40 2024.05.28 | П | 4.3333 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 68 | 0.38 | 11,00 2024.05.30 | 15,10 2024.05.30 | П | 4.1667 | ВЛ.0,38кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
100 | ООО "ЗлатЭнерго" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 3-7 | 6 (6.3) | 09,10 2024.06.04 | 13,15 2024.06.04 | П | 4.083 | КТП 3-7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
101 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2381 | 10 (10.5) | 16,15 2024.06.04 | 18,41 2024.06.04 | П | 2.4333 | ТП 2381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
102 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 46 | 0.38 | 08,10 2024.06.05 | 13,40 2024.06.05 | П | 5.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
103 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 6 | 0.38 | 08,30 2024.06.05 | 09,40 2024.06.05 | П | 1.1667 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
104 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 54 | 0.38 | 09,00 2024.06.06 | 13,15 2024.06.06 | П | 4.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
105 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1К | 6 (6.3) | 13,00 2024.06.06 | 16,00 2024.06.06 | П | 3 | ТП 1К, ТП 2К, ТП 3К, ТП 6К, ТП 10К | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 700 |  |  | 3.4.9 |  | 1
106 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5222 | 6 (6.3) | 04,00 2024.06.07 | 06,00 2024.06.07 | П | 2 | ТП 5222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
107 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1 Лермонтова | 0.38 | 15,50 2024.06.07 | 16,30 2024.06.07 | П | 0.6666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
108 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 13 | 0.38 | 09,00 2024.06.09 | 10,00 2024.06.09 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
109 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 13 | 6 (6.3) | 09,20 2024.06.10 | 12,00 2024.06.10 | П | 2.6666 | ТП 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
110 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 54 | 0.38 | 10,05 2024.06.13 | 15,00 2024.06.13 | П | 4.9166 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
111 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1115 | 6 (6.3) | 15,30 2024.06.14 | 16,55 2024.06.14 | В | 1.4167 | ТП 1115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 13 от 14.06.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
112 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 2082 | 0.38 | 11,10 2024.06.15 | 15,53 2024.06.15 | П | 4.7167 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 2082 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
113 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 67 | 6 (6.3) | 11,30 2024.06.15 | 12,10 2024.06.15 | П | 0.6666 | ТП 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
114 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 29 | 6 (6.3) | 13,30 2024.06.16 | 14,00 2024.06.16 | П | 0.5 | КТП 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
115 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 62 | 6 (6.3) | 09,05 2024.06.18 | 11,25 2024.06.18 | П | 2.3333 | КТП 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
116 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 24 | 0.38 | 09,35 2024.06.19 | 14,30 2024.06.19 | П | 4.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
117 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 56 | 0.38 | 10,00 2024.06.23 | 14,30 2024.06.23 | П | 4.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
118 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2С 6кВ ТП 17К | 6 (6.3) | 17,15 2024.06.26 | 21,25 2024.06.26 | П | 4.1667 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
119 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 46 | 0.38 | 09,30 2024.06.27 | 13,15 2024.06.27 | П | 3.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
120 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3-10 | 6 (6.3) | 10,30 2024.06.27 | 13,35 2024.06.27 | П | 3.083 | ТП 3-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
121 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2С 10кВ ТП 5777 | 10 (10.5) | 11,50 2024.06.27 | 12,20 2024.06.27 | В | 0.5 | 2С 10кВ ТП 5777 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | ООО "ЭРГО" | № 14 от 27.06.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
122 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1294 | 6 (6.3) | 16,30 2024.06.27 | 19,15 2024.06.27 | П | 2.75 | ТП 1294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
123 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3521 | 10 (10.5) | 03,45 2024.07.01 | 10,30 2024.07.01 | В | 6.75 | ТП 3521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | ООО "ЭКМ" | № 15 от 01.07.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
124 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3590 | 10 (10.5) | 16,40 2024.07.01 | 18,35 2024.07.01 | П | 1.9167 | ТП 3590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
125 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 6 | 0.38 | 13,00 2024.07.03 | 17,00 2024.07.03 | П | 4 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
126 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 26 | 6 (6.3) | 07,15 2024.07.04 | 18,00 2024.07.04 | П | 10.75 | ТП 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
127 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2380 | 10 (10.5) | 00,30 2024.07.05 | 02,15 2024.07.05 | П | 1.75 | ТП 2380 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
128 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 68 | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.05 | 15,00 2024.07.05 | П | 6 | ТП 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
129 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП Самстрой | 6 (6.3) | 14,00 2024.07.05 | 17,00 2024.07.05 | П | 3 | ТП Самстрой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
130 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 6 | 0.38 | 13,00 2024.07.08 | 15,10 2024.07.08 | П | 2.1667 | 1с.ш.0,38кВ ТП 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
131 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1115 | 6 (6.3) | 16,25 2024.07.08 | 17,10 2024.07.08 | П | 0.75 | ТП 1115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 700 |  |  | 3.4.9 |  | 1
132 | ООО "ЗлатЭнерго" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП 5 | 10 (10.5) | 16,00 2024.07.12 | 21,20 2024.07.12 | П | 5.3333 | КТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
133 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ ТП 5 | 0.38 | 16,30 2024.07.14 | 18,55 2024.07.14 | П | 2.4167 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
134 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ ТП 71 | 0.38 | 10,50 2024.07.15 | 13,40 2024.07.15 | П | 2.8333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
135 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 5662 | 0.38 | 15,45 2024.07.15 | 18,40 2024.07.15 | П | 2.9167 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 5662 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
136 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3521 | 6 (6.3) | 08,30 2024.07.16 | 13,10 2024.07.16 | П | 4.6666 | ТП 3521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
137 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 09,45 2024.07.16 | 14,20 2024.07.16 | П | 4.5833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
138 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 14 | 0.38 | 08,55 2024.07.17 | 13,15 2024.07.17 | П | 4.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
139 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 22 | 6 (6.3) | 06,20 2024.07.18 | 07,00 2024.07.18 | В | 0.6666 | ТП 22, ТП 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | ООО «ЭКМ» | № 16 от 18.07.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
140 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП ФП | 6 (6.3) | 08,45 2024.07.18 | 09,34 2024.07.18 | В | 0.81666 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 600 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 17 от 18.07.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
141 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 14 | 6 (6.3) | 09,30 2024.07.22 | 10,30 2024.07.22 | В | 1 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 | ООО «ЭКМ» | № 18 от 22.07.2024г | 3.4.9.1,3.4.12 | 4.12 | 0
142 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | РП 8 | 0.38 | 10,00 2024.07.22 | 11,30 2024.07.22 | П | 1.5 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
143 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 71 | 0.38 | 10,00 2024.07.23 | 11,20 2024.07.23 | П | 1.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
144 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 34 | 6 (6.3) | 15,30 2024.07.24 | 18,30 2024.07.24 | П | 3 | КТП 34, КТП 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
145 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 34 | 0.38 | 09,40 2024.07.25 | 12,00 2024.07.25 | П | 2.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
146 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 76 | 0.38 | 10,00 2024.07.29 | 12,35 2024.07.29 | П | 2.5833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
147 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 26 | 6 (6.3) | 08,30 2024.07.31 | 14,05 2024.07.31 | П | 5.5833 | ТП 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
148 | ООО "ЗлатЭнерго" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 34 | 6 (6.3) | 08,45 2024.08.01 | 13,30 2024.08.01 | П | 4.75 | КТП 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
149 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от РП 4 | 0.38 | 09,00 2024.08.02 | 14,10 2024.08.02 | П | 5.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
150 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП ФП | 6 (6.3) | 16,34 2024.08.03 | 19,32 2024.08.03 | П | 2.9666 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 600 |  |  | 3.4.9 |  | 1
151 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 34 | 0.38 | 09,30 2024.08.05 | 15,00 2024.08.05 | П | 5.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
152 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3521 | 10 (10.5) | 16,20 2024.08.05 | 17,20 2024.08.05 | П | 1 | ТП 3521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
153 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 75 | 6 (6.3) | 18,00 2024.08.06 | 21,45 2024.08.06 | П | 3.75 | ТП 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
154 | ООО "ЗлатЭнерго" | ВЛ | ВЛ 6кВ до ТП 3-9 | 6 (6.3) | 09,00 2024.08.08 | 14,00 2024.08.08 | П | 5 | ТП 3-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
155 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1 | 0.38 | 08,45 2024.08.09 | 13,00 2024.08.09 | П | 4.25 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
156 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5662 | 0.38 | 14,10 2024.08.09 | 15,40 2024.08.09 | П | 1.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
157 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 23 | 0.38 | 10,00 2024.08.12 | 15,40 2024.08.12 | П | 5.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
158 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 14 | 0.38 | 09,20 2024.08.13 | 16,10 2024.08.13 | П | 6.8333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
159 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 16 | 6 (6.3) | 12,30 2024.08.13 | 13,50 2024.08.13 | В | 1.3333 | ТП 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | № 19 от 13.08.2024г | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
160 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.08.14 | 17,00 2024.08.14 | П | 7 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
161 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 40 | 0.38 | 09,40 2024.08.15 | 13,30 2024.08.15 | П | 3.8333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
162 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5685 | 10 (10.5) | 12,50 2024.08.17 | 15,00 2024.08.17 | П | 2.1667 | ТП 5685 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
163 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 57 | 0.38 | 12,10 2024.08.19 | 18,50 2024.08.19 | П | 6.6666 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
164 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2490 | 10 (10.5) | 16,00 2024.08.19 | 18,00 2024.08.19 | П | 2 | ТП 2490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
165 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 46 | 0.38 | 10,40 2024.08.21 | 11,20 2024.08.21 | П | 0.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
166 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 2490 | 10 (10.5) | 08,00 2024.08.23 | 10,00 2024.08.23 | П | 2 | ТП 2490 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
167 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.08.23 | 17,00 2024.08.23 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
168 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 36 | 0.38 | 08,45 2024.08.27 | 16,05 2024.08.27 | П | 7.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
169 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 113 | 0.38 | 09,00 2024.08.28 | 15,20 2024.08.28 | П | 6.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
170 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.08.28 | 15,00 2024.08.28 | П | 5 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
171 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.08.30 | 17,00 2024.08.30 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
172 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.04 | 17,00 2024.09.04 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
173 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 70 | 0.38 | 13,40 2024.09.06 | 17,30 2024.09.06 | П | 3.8333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
174 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 09,25 2024.09.09 | 13,10 2024.09.09 | П | 3.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
175 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.09.11 | 16,00 2024.09.11 | П | 6 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |  |  | 3.4.9 |  | 1
176 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.09.13 | 16,00 2024.09.13 | П | 6 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
177 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 72 | 0.38 | 18,10 2024.09.13 | 20,30 2024.09.13 | П | 2.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
178 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 46 | 0.38 | 14,15 2024.09.14 | 16,50 2024.09.14 | П | 2.5833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
179 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1С 10кВ ТП 5647 | 10 (10.5) | 14,15 2024.09.17 | 15,05 2024.09.17 | П | 0.8333 | 1С 10кВ ТП 5647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
180 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.09.18 | 16,00 2024.09.18 | П | 6 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
181 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 68 | 10 (10.5) | 14,00 2024.09.19 | 16,00 2024.09.19 | П | 2 | ТП 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
182 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 23 | 0.38 | 14,30 2024.09.21 | 15,20 2024.09.21 | П | 0.8333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
183 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5222 | 6 (6.3) | 09,30 2024.09.24 | 10,00 2024.09.24 | П | 0.5 | ТП 5222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
184 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 24 | 0.38 | 10,10 2024.09.24 | 11,40 2024.09.24 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
185 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.09.25 | 17,00 2024.09.25 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
186 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 11,50 2024.10.01 | 15,00 2024.10.01 | П | 3.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
187 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1435 | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.02 | 15,00 2024.10.02 | П | 2 | ТП 1435 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
188 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2392 | 0.38 | 09,00 2024.10.03 | 18,00 2024.10.03 | П | 9 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
189 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.10.03 | 15,00 2024.10.03 | П | 5 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
190 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 5685 | 0.38 | 13,45 2024.10.04 | 15,45 2024.10.04 | П | 2 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
191 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП Самстрой | 6 (6.3) | 10,30 2024.10.07 | 13,00 2024.10.07 | П | 2.5 | ТП Самстрой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
192 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3569 | 0.38 | 11,30 2024.10.07 | 12,00 2024.10.07 | П | 0.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
193 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.10.09 | 15,00 2024.10.09 | П | 5 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
194 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.10.11 | 17,00 2024.10.11 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
195 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 44 | 6 (6.3) | 16,20 2024.10.15 | 19,10 2024.10.15 | В | 2.8333 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13640 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 20 от 15.10.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
196 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 28 | 0.38 | 18,10 2024.10.15 | 18,55 2024.10.15 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
197 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 68 | 0.38 | 19,15 2024.10.15 | 21,00 2024.10.15 | П | 1.75 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
198 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2С 6кВ ТП Фидерный пункт | 6 (6.3) | 10,30 2024.10.17 | 11,55 2024.10.17 | В | 1.42 | 2С 6кВ ТП Фидерный пункт, ТП 2К, ТП 3К, ТП 1К, ТП 6К, ТП 10К | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 550 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 21 от 17.10.2024г | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
199 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.10.18 | 17,00 2024.10.18 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
200 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ ТП 1241 | 0.38 | 10,00 2024.10.18 | 12,00 2024.10.18 | П | 2 | 1с.ш. 0,38кВ ТП 1241 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
201 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 10 | 0.38 | 11,50 2024.10.21 | 12,15 2024.10.21 | П | 0.41666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
202 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 13,15 2024.10.21 | 15,10 2024.10.21 | П | 1.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
203 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 26 | 0.38 | 13,00 2024.10.24 | 14,15 2024.10.24 | П | 1.25 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 26 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
204 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 09,00 2024.10.25 | 17,00 2024.10.25 | П | 8 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
205 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3К | 6 (6.3) | 15,20 2024.10.27 | 15,30 2024.10.27 | П | 0.16666 | ТП 1К, ТП 2К, ТП 3К, ТП 6К, ТП 10К | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 700 |  |  | 3.4.9 |  | 1
206 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1292 | 0.38 | 08,05 2024.10.28 | 11,25 2024.10.28 | П | 3.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
207 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 5671 | 0.38 | 08,30 2024.10.29 | 09,30 2024.10.29 | П | 1 | 2с.ш.0,38кВ ТП 5671 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
208 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.10.30 | 17,00 2024.10.30 | П | 7 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
209 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 30 | 6 (6.3) | 17,30 2024.10.30 | 19,35 2024.10.30 | П | 2.0833 | ТП 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
210 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1К | 6 (6.3) | 11,00 2024.10.31 | 12,30 2024.10.31 | П | 1.5 | ТП 1К | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
211 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1 | 0.38 | 12,00 2024.11.01 | 13,15 2024.11.01 | П | 1.25 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
212 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 33 | 0.38 | 12,25 2024.11.01 | 14,50 2024.11.01 | П | 2.4166 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
213 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 96 | 0.38 | 17,00 2024.11.03 | 18,40 2024.11.03 | П | 1.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
214 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 1 | 10 (10.5) | 10,00 2024.11.05 | 13,20 2024.11.05 | П | 3.3333 | КТП 1, КТП 2, КТП 3, КТП 4, КТП 5, КТП 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 |  |  | 3.4.9 |  | 1
215 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 68 | 0.38 | 08,00 2024.11.06 | 10,00 2024.11.06 | П | 2 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
216 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3521 | 0.38 | 10,00 2024.11.06 | 11,32 2024.11.06 | П | 1.5333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
217 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 63 | 0.38 | 11,20 2024.11.06 | 16,40 2024.11.06 | П | 5.3333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
218 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 11,28 2024.11.06 | 12,37 2024.11.06 | П | 1.15 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
219 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 33 | 6 (6.3) | 09,10 2024.11.07 | 12,05 2024.11.07 | П | 2.9167 | ТП 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
220 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 65 | 0.38 | 10,10 2024.11.07 | 11,12 2024.11.07 | П | 1.0333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
221 | ООО "ЗлатЭнерго" | РП | КЛ 0,38кВ от РП 3 | 0.38 | 08,40 2024.11.08 | 11,00 2024.11.08 | П | 2.3333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
222 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 88 | 0.38 | 13,55 2024.11.08 | 15,40 2024.11.08 | П | 1.75 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
223 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4140 | 6 (6.3) | 15,45 2024.11.08 | 18,50 2024.11.08 | П | 3.0833 | ТП 4140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
224 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 17К | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.11 | 10,57 2024.11.11 | В | 1.95 | ТП 17К, ТП Самстрой, ТП 13К, ТП 12К, ТП 4К, ТП 8К, ТП 11К | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1000 |  | № 22 от 11.11.2024г | 3.4.9 | 4.21 | 0
225 | ООО "ЗлатЭнерго" | РП | ВЛ 0,38кВ от РП 3 | 0.38 | 09,10 2024.11.11 | 12,30 2024.11.11 | П | 3.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
226 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1С 6кВ ТП 46 | 6 (6.3) | 16,25 2024.11.11 | 22,45 2024.11.11 | П | 6.3333 | 1С 6кВ ТП 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
227 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 26 | 0.38 | 09,45 2024.11.12 | 11,50 2024.11.12 | П | 2.0833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
228 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 70 | 6 (6.3) | 10,00 2024.11.13 | 20,00 2024.11.13 | П | 10 | ТП 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
229 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 30 | 0.38 | 13,00 2024.11.14 | 14,00 2024.11.14 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
230 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 14 | 6 (6.3) | 18,27 2024.11.14 | 20,00 2024.11.14 | П | 1.55 | КТП 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
231 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КТП 1 | 10 (10.5) | 08,00 2024.11.15 | 18,00 2024.11.15 | П | 10 | КТП 1, КТП 2, КТП 3, КТП 4, КТП 5, КТП 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 600 |  |  | 3.4.9 |  | 1
232 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП Самстрой | 6 (6.3) | 13,40 2024.11.15 | 14,25 2024.11.15 | П | 0.75 | ТП Самстрой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
233 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 3544 | 10 (10.5) | 16,55 2024.11.18 | 17,30 2024.11.18 | П | 0.58333 | ТП 3544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
234 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 68 | 6 (6.3) | 09,05 2024.11.20 | 13,30 2024.11.20 | П | 4.4167 | ТП 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
235 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1 | 6 (6.3) | 10,25 2024.11.22 | 14,05 2024.11.22 | П | 3.6666 | ТП 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
236 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1226 | 0.38 | 10,15 2024.11.23 | 11,10 2024.11.23 | П | 0.91666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
237 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 33 | 0.38 | 09,45 2024.11.25 | 14,10 2024.11.25 | П | 4.4167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
238 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 16 | 6 (6.3) | 08,52 2024.11.27 | 17,23 2024.11.27 | П | 8.5167 | ТП 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
239 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4 | 6 (6.3) | 09,45 2024.11.27 | 13,30 2024.11.27 | П | 3.75 | ТП 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
240 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 97 | 0.38 | 09,10 2024.11.28 | 11,40 2024.11.28 | П | 2.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
241 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 54 | 0.38 | 08,45 2024.11.29 | 11,55 2024.11.29 | П | 3.1667 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
242 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 10 | 0.38 | 08,40 2024.12.02 | 12,15 2024.12.02 | П | 3.5833 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
243 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 83 | 0.38 | 13,30 2024.12.03 | 15,00 2024.12.03 | П | 1.5 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
244 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2С.Ш. 0,38кВ ТП 46 | 0.38 | 14,15 2024.12.06 | 15,25 2024.12.06 | П | 1.1667 | 2С.Ш. 0,38кВ ТП 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
245 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1С.Ш. 0,38кВ ТП 22 | 0.38 | 09,00 2024.12.09 | 14,30 2024.12.09 | П | 5.5 | 1С.Ш. 0,38кВ ТП 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
246 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 31 | 0.38 | 09,55 2024.12.09 | 11,50 2024.12.09 | П | 1.9166 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
247 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 10 | 0.38 | 13,10 2024.12.10 | 14,40 2024.12.10 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
248 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 13К | 0.38 | 09,00 2024.12.11 | 09,50 2024.12.11 | П | 0.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
249 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 12К | 0.38 | 09,50 2024.12.11 | 10,30 2024.12.11 | П | 0.6666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
250 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 4К | 0.38 | 10,30 2024.12.11 | 12,00 2024.12.11 | П | 1.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
251 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 17К | 0.38 | 12,00 2024.12.11 | 12,40 2024.12.11 | П | 0.6666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 450 |  |  |  |  | 1
252 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 6К | 0.38 | 09,00 2024.12.13 | 17,00 2024.12.13 | П | 8 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
253 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 40 | 0.38 | 17,00 2024.12.14 | 17,20 2024.12.14 | П | 0.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
254 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 46 | 0.38 | 11,00 2024.12.16 | 12,00 2024.12.16 | П | 1 | 2с.ш.0,38кВ ТП 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
255 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 5777 | 0.38 | 10,00 2024.12.20 | 13,38 2024.12.20 | П | 3.6333 | 2с.ш.0,38кВ ТП 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
256 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 11К | 6 (6.3) | 17,15 2024.12.20 | 20,30 2024.12.20 | П | 3.25 | ТП 11К, ТП Самстрой, ТП 13К, ТП 12К, ТП 4К, ТП 8К, ТП 17К | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 900 |  |  | 3.4.9 |  | 1
257 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1226 | 0.38 | 18,40 2024.12.20 | 19,20 2024.12.20 | П | 0.6666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
258 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 63 | 0.38 | 13,00 2024.12.23 | 16,00 2024.12.23 | П | 3 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
259 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1115 | 0.38 | 09,00 2024.12.25 | 11,30 2024.12.25 | П | 2.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
260 | ООО "ЗлатЭнерго" | ТП | ТП 1409 | 0.38 | 13,00 2024.12.25 | 13,37 2024.12.25 | П | 0.61666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь