## 1 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра МВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
2 | КТПН-33 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
3 | ТП-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
4 | ТП-8а | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
5 | ТП-17 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
6 | ТП-13 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
7 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
8 | ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
9 | ТП-6 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
10 | ТП-57 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
11 | ТП-56 | 6/0,4 | 1х560 1х400 | 0.96 | 100 | 0
12 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
13 | ТП-58 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
14 | ТП-60 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100 | 0
15 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
16 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
17 | РП-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
18 | ТП-18 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
19 | ТП-19 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
20 | ТП-8 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
21 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
22 | ТП-11 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
23 | ТП-61 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
24 | ТП-66 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
25 | ТП-68 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
26 | ТП-63 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
27 | ТП-84 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
28 | ТП-83 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
29 | ТП-85 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
30 | ТП-86 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
31 | КТПН-42 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
32 | ТП-1 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
33 | ТП-20 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
34 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
35 | ТП-24 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
36 | РП-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
37 | КТП-3-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
38 | КТП-3-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
39 | КТП-97 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
40 | ТП-4 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
41 | ТП-5 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
42 | ТП-10 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
43 | ТП-16 | 6/0,4 | 1з320 | 0.32 | 100 | 0
44 | КТПН-23 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
45 | КТПН-25 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
46 | ТП-26 | 6/0,4 | 1х560 | 0.56 | 100 | 0
47 | КТП-27 | 6/0,4 | 1х40 | 0.04 | 100 | 0
48 | КТП-28 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
49 | КТП-29 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
50 | КТП-30 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
51 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
52 | ТП-30А | 6/0,4 | 1х315 1х400 | 0.715 | 100 | 0
53 | ТП-31 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
54 | КТПН-34 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
55 | КТПН-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
56 | КТПН-39 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
57 | КТПН-40 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
58 | ТП-44 | 6/0,4 | 1х560 | 0.56 | 100 | 0
59 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
60 | КТПН-46 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
61 | ТП-48 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
62 | ТП-52 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
63 | КТПН-53 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
64 | ТП-54 | 6/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0
65 | ТП-59 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
66 | КТПН-62 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
67 | ТП-64 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
68 | КТПН-65 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
69 | ТП- 67 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
70 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
71 | ТП-71 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
72 | ТП-74 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
73 | ТП-75 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
74 | ТП-78 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
75 | ТП-81 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100 | 0
76 | ТП-82 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
77 | КТП-88 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
78 | КТПН-96 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
79 | РП-1 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
80 | РП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
81 | РП-5 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
82 | ТП-3-9 | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100 | 0
83 | РП-6кВ | 6 | нет тр-ра | 0 | 100 | 0
84 | КТП-98 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
85 | КТП-103 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
86 | КТП-99 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
87 | КТП-100 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
88 | ТП-Жилпоселок (КТП-102) | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
89 | ТП-46 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
90 | КТП-72 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
91 | КТП-76 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
92 | КТП-80 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
93 | ТП-3-10 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
94 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х630 1х1000 | 1.63 | 100 | 0
95 | КТП-104 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
96 | КТП-105 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
97 | КТП-106 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
98 | ТП-1225 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
99 | ТП-1226 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
100 | ТП-1227 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
101 | ТП-1228 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
102 | ТП-1229 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
103 | ТП-Англичанка | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
104 | ТП-1230 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
105 | ТП-1231 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
106 | ТП-1232 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
107 | ТП-1234 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
108 | ТП-1237 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
109 | ТП-1238 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
110 | ТП-1240 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
111 | ТП-1241 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
112 | ТП-1242 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
113 | ТП-1243 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
114 | ТП-1244 | 6/0,4 | 1х250 1х320 | 0.57 | 100 | 0
115 | ТП-1245 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
116 | ТП-1246 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
117 | РП-39 |  | нет |  | 100 | 0
118 | ТП-1 Лермонтова | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
119 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
120 | ТП-20 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
121 | ТП-3 ("Силикатчик") | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
122 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
123 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
124 | ТП-23 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
125 | ТП-28 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
126 | ТП-29 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
127 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
128 | ЦРП-2 |  | нет |  | 100 | 0
129 | ТП-1420 | 6/0,4 | 2х320 | 0.64 | 100 | 0
130 | ТП-1289 | 6/0,4 | 1х630 1х560 | 1.19 | 100 | 0
131 | ТП-1155 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
132 | ТП-1292 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
133 | ТП-1293 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
134 | ТП-1294 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
135 | ТП-46 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
136 | ТП-1032 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
137 | ТП-1142 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
138 | ТП-1185 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
139 | ТП-1115 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
140 | ТП-1076 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
141 | ТП-1190 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
142 | ТП-1409 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
143 | РП-74 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
144 | КТП-5301 | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100 | 0
145 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
146 | ТП-26 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
147 | ТП-29 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
148 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
149 | ТП-28 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
150 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
151 | ТП-1435 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
152 | ТП-80 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
153 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
154 | ТП-4 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
155 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
156 | ТП-11 | 6/0,4 | 2х160 | 0.32 | 100 | 0
157 | ТП-2380 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
158 | ТП-2381 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
159 | ТП-5222 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
160 | ТП-36 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
161 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
162 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
163 | ТП-68 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
164 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
165 | ТП-3521 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
166 | ТП-3569 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
167 | ТП-3549 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
168 | ТП-3544 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
169 | ТП-3548 | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
170 | ТП-3534 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
171 | ТП-2082 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
172 | ТП-2468 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
173 | ТП-2115 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
174 | ТП-2081 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
175 | ТП-4162 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
176 | ТП-4449 | 6/0,4 | 1х315 | 0.315 | 100 | 0
177 | ТП-4072 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
178 | ТП-4185 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
179 | ТП-4184 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
180 | ТП-17К | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
181 | ТП-Фид.пункт | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
182 | ТП-10К | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
183 | ТП-2К | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
184 | ТП-4К | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
185 | ТП-6К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
186 | ТП-11К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
187 | ТП-8К-старая |  | нет |  | 100 | 0
188 | ТП-8К-новая | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
189 | ТП-12К | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
190 | ТП-3К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
191 | ТП-13К | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
192 | ТП-Самстрой | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
193 | РП-28 | 10/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
194 | ТП-5671 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
195 | РП-25 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
196 | ТП-5687 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
197 | ТП-5777 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
198 | ТП-5688 | 10/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0
199 | ТП-5662 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
200 | ТП-5685 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
201 | ТП-5647 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
202 | ТП-5621 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
203 | ТП-63 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
204 | ТП-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
205 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
206 | ТП-16 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
207 | ТП-1К | 6/0,4 | 1х240 | 0.24 | 100 | 0
208 | ТП-5698 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
209 | ТП-1056 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
210 | БКТП-1183 Урал | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
211 | ТП-3 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
212 | ТП-3590 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
213 | ТП-4140 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
214 | ТП-4144 | 6/0,4 | 1х400 | 0.8 | 100 | 0
215 | ТП-4145 | 6/0,4 | 1х400 | 0.8 | 100 | 0
216 | ТП-4142 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
217 | ТП-4236 | 6/0,4кВ | 2х320 | 0.64 | 100 | 0
218 | КТПН-1522 | 10/0,4 | 1х100 | 0.2 | 100 | 0
219 | ТП-4428 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
220 | КТПН-2490 | 10/0,4 | 1х100 | 0.2 | 100 | 0

## 2 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра МВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
2 | КТПН-33 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
3 | ТП-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
4 | ТП-8а | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
5 | ТП-17 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
6 | ТП-13 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
7 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
8 | ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
9 | ТП-6 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
10 | ТП-57 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
11 | ТП-56 | 6/0,4 | 1х560 1х400 | 0.96 | 100 | 0
12 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
13 | ТП-58 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
14 | ТП-60 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100 | 0
15 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
16 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
17 | РП-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
18 | ТП-18 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
19 | ТП-19 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
20 | ТП-8 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
21 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
22 | ТП-11 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
23 | ТП-61 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
24 | ТП-66 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
25 | ТП-68 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
26 | ТП-63 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
27 | ТП-84 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
28 | ТП-83 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
29 | ТП-85 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
30 | ТП-86 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
31 | КТПН-42 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
32 | ТП-1 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
33 | ТП-20 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
34 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
35 | ТП-24 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
36 | РП-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
37 | КТП-3-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
38 | КТП-3-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
39 | КТП-97 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
40 | ТП-4 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
41 | ТП-5 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
42 | ТП-10 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
43 | ТП-16 | 6/0,4 | 1з320 | 0.32 | 100 | 0
44 | КТПН-23 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
45 | КТПН-25 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
46 | ТП-26 | 6/0,4 | 1х560 | 0.56 | 100 | 0
47 | КТП-27 | 6/0,4 | 1х40 | 0.04 | 100 | 0
48 | КТП-28 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
49 | КТП-29 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
50 | КТП-30 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
51 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
52 | ТП-30А | 6/0,4 | 1х315 1х400 | 0.715 | 100 | 0
53 | ТП-31 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
54 | КТПН-34 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
55 | КТПН-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
56 | КТПН-39 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
57 | КТПН-40 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
58 | ТП-44 | 6/0,4 | 1х560 | 0.56 | 100 | 0
59 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
60 | КТПН-46 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
61 | ТП-48 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
62 | ТП-52 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
63 | КТПН-53 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
64 | ТП-54 | 6/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0
65 | ТП-59 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
66 | КТПН-62 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
67 | ТП-64 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
68 | КТПН-65 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
69 | ТП- 67 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
70 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
71 | ТП-71 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
72 | ТП-74 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
73 | ТП-75 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
74 | ТП-78 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
75 | ТП-81 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100 | 0
76 | ТП-82 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
77 | КТП-88 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
78 | КТПН-96 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
79 | РП-1 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
80 | РП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
81 | РП-5 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
82 | ТП-3-9 | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100 | 0
83 | РП-6кВ | 6 | нет тр-ра | 0 | 100 | 0
84 | КТП-98 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
85 | КТП-103 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
86 | КТП-99 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
87 | КТП-100 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
88 | ТП-Жилпоселок (КТП-102) | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
89 | ТП-46 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
90 | КТП-72 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
91 | КТП-76 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
92 | КТП-80 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
93 | ТП-3-10 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
94 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х630 1х1000 | 1.63 | 100 | 0
95 | КТП-104 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
96 | КТП-105 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
97 | КТП-106 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
98 | ТП-1225 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
99 | ТП-1226 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
100 | ТП-1227 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
101 | ТП-1228 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
102 | ТП-1229 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
103 | ТП-Англичанка | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
104 | ТП-1230 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
105 | ТП-1231 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
106 | ТП-1232 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
107 | ТП-1234 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
108 | ТП-1237 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
109 | ТП-1238 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
110 | ТП-1240 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
111 | ТП-1241 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
112 | ТП-1242 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
113 | ТП-1243 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
114 | ТП-1244 | 6/0,4 | 1х250 1х320 | 0.57 | 100 | 0
115 | ТП-1245 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
116 | ТП-1246 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
117 | РП-39 |  | нет |  | 100 | 0
118 | ТП-1 Лермонтова | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
119 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
120 | ТП-20 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
121 | ТП-3 ("Силикатчик") | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
122 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
123 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
124 | ТП-23 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
125 | ТП-28 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
126 | ТП-29 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
127 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
128 | ЦРП-2 |  | нет |  | 100 | 0
129 | ТП-1420 | 6/0,4 | 2х320 | 0.64 | 100 | 0
130 | ТП-1289 | 6/0,4 | 1х630 1х560 | 1.19 | 100 | 0
131 | ТП-1155 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
132 | ТП-1292 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
133 | ТП-1293 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
134 | ТП-1294 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
135 | ТП-46 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
136 | ТП-1032 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
137 | ТП-1142 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
138 | ТП-1185 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
139 | ТП-1115 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
140 | ТП-1076 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
141 | ТП-1190 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
142 | ТП-1409 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
143 | РП-74 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
144 | КТП-5301 | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100 | 0
145 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
146 | ТП-26 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
147 | ТП-29 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
148 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
149 | ТП-28 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
150 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
151 | ТП-1435 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
152 | ТП-80 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
153 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
154 | ТП-4 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
155 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
156 | ТП-11 | 6/0,4 | 2х160 | 0.32 | 100 | 0
157 | ТП-2380 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
158 | ТП-2381 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
159 | ТП-5222 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
160 | ТП-36 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
161 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
162 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
163 | ТП-68 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
164 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
165 | ТП-3521 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
166 | ТП-3569 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
167 | ТП-3549 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
168 | ТП-3544 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
169 | ТП-3548 | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
170 | ТП-3534 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
171 | ТП-2082 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
172 | ТП-2468 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
173 | ТП-2115 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
174 | ТП-2081 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
175 | ТП-4162 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
176 | ТП-4449 | 6/0,4 | 1х315 | 0.315 | 100 | 0
177 | ТП-4072 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
178 | ТП-4185 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
179 | ТП-4184 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
180 | ТП-17К | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
181 | ТП-Фид.пункт | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
182 | ТП-10К | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
183 | ТП-2К | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
184 | ТП-4К | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
185 | ТП-6К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
186 | ТП-11К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
187 | ТП-8К-старая |  | нет |  | 100 | 0
188 | ТП-8К-новая | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
189 | ТП-12К | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
190 | ТП-3К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
191 | ТП-13К | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
192 | ТП-Самстрой | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
193 | РП-28 | 10/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
194 | ТП-5671 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
195 | РП-25 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
196 | ТП-5687 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
197 | ТП-5777 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
198 | ТП-5688 | 10/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0
199 | ТП-5662 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
200 | ТП-5685 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
201 | ТП-5647 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
202 | ТП-5621 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
203 | ТП-63 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
204 | ТП-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
205 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
206 | ТП-16 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
207 | ТП-1К | 6/0,4 | 1х240 | 0.24 | 100 | 0
208 | ТП-5698 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
209 | ТП-1056 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
210 | БКТП-1183 Урал | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
211 | ТП-3 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
212 | ТП-3590 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
213 | ТП-4140 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
214 | ТП-4144 | 6/0,4 | 1х400 | 0.8 | 100 | 0
215 | ТП-4145 | 6/0,4 | 1х400 | 0.8 | 100 | 0
216 | ТП-4142 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
217 | ТП-4236 | 6/0,4кВ | 2х320 | 0.64 | 100 | 0
218 | КТПН-1522 | 10/0,4 | 1х100 | 0.2 | 100 | 0
219 | ТП-4428 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
220 | КТПН-2490 | 10/0,4 | 1х100 | 0.2 | 100 | 0

## 3 квартал 2023
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра МВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
2 | КТПН-33 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
3 | ТП-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
4 | ТП-8а | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
5 | ТП-17 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
6 | ТП-13 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
7 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
8 | ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
9 | ТП-6 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
10 | ТП-57 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
11 | ТП-56 | 6/0,4 | 1х560 1х400 | 0.96 | 100 | 0
12 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
13 | ТП-58 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
14 | ТП-60 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100 | 0
15 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
16 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
17 | РП-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
18 | ТП-18 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
19 | ТП-19 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
20 | ТП-8 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
21 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
22 | ТП-11 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
23 | ТП-61 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
24 | ТП-66 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
25 | ТП-68 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
26 | ТП-63 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
27 | ТП-84 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
28 | ТП-83 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
29 | ТП-85 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
30 | ТП-86 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
31 | КТПН-42 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
32 | ТП-1 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
33 | ТП-20 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
34 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
35 | ТП-24 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
36 | РП-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
37 | КТП-3-7 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
38 | КТП-3-8 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
39 | КТП-97 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
40 | ТП-4 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
41 | ТП-5 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
42 | ТП-10 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
43 | ТП-16 | 6/0,4 | 1з320 | 0.32 | 100 | 0
44 | КТПН-23 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
45 | КТПН-25 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
46 | ТП-26 | 6/0,4 | 1х560 | 0.56 | 100 | 0
47 | КТП-27 | 6/0,4 | 1х40 | 0.04 | 100 | 0
48 | КТП-28 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
49 | КТП-29 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
50 | КТП-30 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
51 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
52 | ТП-30А | 6/0,4 | 1х315 1х400 | 0.715 | 100 | 0
53 | ТП-31 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
54 | КТПН-34 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
55 | КТПН-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
56 | КТПН-39 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
57 | КТПН-40 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
58 | ТП-44 | 6/0,4 | 1х560 | 0.56 | 100 | 0
59 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
60 | КТПН-46 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
61 | ТП-48 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
62 | ТП-52 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
63 | КТПН-53 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
64 | ТП-54 | 6/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0
65 | ТП-59 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
66 | КТПН-62 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
67 | ТП-64 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
68 | КТПН-65 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
69 | ТП- 67 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
70 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
71 | ТП-71 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
72 | ТП-74 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
73 | ТП-75 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
74 | ТП-78 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
75 | ТП-81 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100 | 0
76 | ТП-82 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
77 | КТП-88 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
78 | КТПН-96 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
79 | РП-1 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
80 | РП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
81 | РП-5 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
82 | ТП-3-9 | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100 | 0
83 | РП-6кВ | 6 | нет тр-ра | 0 | 100 | 0
84 | КТП-98 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
85 | КТП-103 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
86 | КТП-99 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
87 | КТП-100 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
88 | ТП-Жилпоселок (КТП-102) | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
89 | ТП-46 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
90 | КТП-72 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
91 | КТП-76 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
92 | КТП-80 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
93 | ТП-3-10 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
94 | ТП-3-5 | 6/0,4 | 1х630 1х1000 | 1.63 | 100 | 0
95 | КТП-104 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
96 | КТП-105 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
97 | КТП-106 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
98 | ТП-1225 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
99 | ТП-1226 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
100 | ТП-1227 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
101 | ТП-1228 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
102 | ТП-1229 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
103 | ТП-Англичанка | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
104 | ТП-1230 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
105 | ТП-1231 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
106 | ТП-1232 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
107 | ТП-1234 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
108 | ТП-1237 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
109 | ТП-1238 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
110 | ТП-1240 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
111 | ТП-1241 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
112 | ТП-1242 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
113 | ТП-1243 | 6/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
114 | ТП-1244 | 6/0,4 | 1х250 1х320 | 0.57 | 100 | 0
115 | ТП-1245 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
116 | ТП-1246 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
117 | РП-39 |  | нет |  | 100 | 0
118 | ТП-1 Лермонтова | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
119 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
120 | ТП-20 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
121 | ТП-3 ("Силикатчик") | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
122 | ТП-21 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
123 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
124 | ТП-23 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
125 | ТП-28 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
126 | ТП-29 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
127 | ТП-30 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
128 | ЦРП-2 |  | нет |  | 100 | 0
129 | ТП-1420 | 6/0,4 | 2х320 | 0.64 | 100 | 0
130 | ТП-1289 | 6/0,4 | 1х630 1х560 | 1.19 | 100 | 0
131 | ТП-1155 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
132 | ТП-1292 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
133 | ТП-1293 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
134 | ТП-1294 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
135 | ТП-46 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
136 | ТП-1032 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
137 | ТП-1142 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
138 | ТП-1185 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
139 | ТП-1115 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
140 | ТП-1076 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
141 | ТП-1190 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
142 | ТП-1409 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
143 | РП-74 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100 | 0
144 | КТП-5301 | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100 | 0
145 | ТП-69 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
146 | ТП-26 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
147 | ТП-29 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
148 | ТП-12 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
149 | ТП-28 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
150 | ТП-45 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
151 | ТП-1435 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
152 | ТП-80 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
153 | ТП-3 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
154 | ТП-4 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
155 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х320 1х400 | 0.72 | 100 | 0
156 | ТП-11 | 6/0,4 | 2х160 | 0.32 | 100 | 0
157 | ТП-2380 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
158 | ТП-2381 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
159 | ТП-5222 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100 | 0
160 | ТП-36 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
161 | ТП-22 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
162 | ТП-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
163 | ТП-68 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
164 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
165 | ТП-3521 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
166 | ТП-3569 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
167 | ТП-3549 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
168 | ТП-3544 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
169 | ТП-3548 | 10/0,4 | 1х400 1х630 | 1.03 | 100 | 0
170 | ТП-3534 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
171 | ТП-2082 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
172 | ТП-2468 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
173 | ТП-2115 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100 | 0
174 | ТП-2081 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
175 | ТП-4162 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
176 | ТП-4449 | 6/0,4 | 1х315 | 0.315 | 100 | 0
177 | ТП-4072 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
178 | ТП-4185 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
179 | ТП-4184 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
180 | ТП-17К | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
181 | ТП-Фид.пункт | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
182 | ТП-10К | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100 | 0
183 | ТП-2К | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
184 | ТП-4К | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
185 | ТП-6К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
186 | ТП-11К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
187 | ТП-8К-старая |  | нет |  | 100 | 0
188 | ТП-8К-новая | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
189 | ТП-12К | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
190 | ТП-3К | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
191 | ТП-13К | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
192 | ТП-Самстрой | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
193 | РП-28 | 10/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100 | 0
194 | ТП-5671 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
195 | РП-25 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
196 | ТП-5687 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
197 | ТП-5777 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
198 | ТП-5688 | 10/0,4 | 1х1000 | 1 | 100 | 0
199 | ТП-5662 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
200 | ТП-5685 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
201 | ТП-5647 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
202 | ТП-5621 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
203 | ТП-63 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
204 | ТП-37 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100 | 0
205 | ТП-6 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
206 | ТП-16 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100 | 0
207 | ТП-1К | 6/0,4 | 1х240 | 0.24 | 100 | 0
208 | ТП-5698 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
209 | ТП-1056 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100 | 0
210 | БКТП-1183 Урал | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
211 | ТП-3 | 10/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
212 | ТП-3590 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100 | 0
213 | ТП-4140 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
214 | ТП-4144 | 6/0,4 | 1х400 | 0.8 | 100 | 0
215 | ТП-4145 | 6/0,4 | 1х400 | 0.8 | 100 | 0
216 | ТП-4142 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100 | 0
217 | ТП-4236 | 6/0,4кВ | 2х320 | 0.64 | 100 | 0
218 | КТПН-1522 | 10/0,4 | 1х100 | 0.2 | 100 | 0
219 | ТП-4428 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100 | 0
220 | КТПН-2490 | 10/0,4 | 1х100 | 0.2 | 100 | 0